Приложение № 1 к Приказу № 184-з от 11.05.2018

**Разъяснения положений Документации о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности мазутных резервуаров, мазутопроводов, эстакад слива**

Руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), Документацией о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности мазутных резервуаров, мазутопроводов, эстакад слива, утвержденной приказом от 08.05.2018 № 178-з (далее – Документация), ставит в известность лиц, желающих принять участие в закупке, о следующих разъяснениях положений Документации:

11.05.2018 года в адрес АО «МЭС» поступил запрос о разъяснении положений Документации (закупка №31806460133):

«Запрос разъяснений:

1) Просим предоставить «Сведения, характеризующие ОПО», для определения области аттестации экспертов;

2) Чьими силами осуществляются подготовительно-восстановительные работы (демонтаж изоляции, очистка, зачистка, дегазация и пропарка, удаление остатков)?»

В ответ на запрос АО «МЭС» сообщает:

1. Необходимые области аттестации экспертов указаны в п. 5.5 Технического задания Документации.

2. Подготовительно-восстановительные работы будут проводиться силами АО «МЭС».