Приложение № 1 к Приказу № 341-з от 05.10.2018.

**Изменения в Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки гибких теплоизолированных труб из термопластов и комплектующих, утвержденную приказом от 28.09.2018 № 333-з**

**(далее – Документация)**

# 1. Позиции 13,14 пп. 5.1. п. 5 Технического задания Документации изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Техническое описание |
| 13 | Комплект для изоляции тройника  110/63х110/63х110/63 | **Комплект для изоляции тройника КИТ-2 на диаметр наружной оболочки трубы 110/63х110/63х110/63 предназначен для тепло-гидроизоляции тройникового соединения и состоит из двух половинок кожуха из полиэтилена низкого давления (ПНД), термоусаживаемой ленты, пенопакета, дренажной и вварной пробок. Стык половинок кожуха проклеивается герметизирующим клеем, соединяется с помощью болтов с гайками и шайбами. Поставляется в комплекте с герметизирующим клеем.** |
| 14 | Комплект изоляции отвода на диаметр наружной оболочки 110 мм | **Комплект для изоляции отвода КИУ-2 диаметр наружной оболочки 110 мм предназначен для тепло-гидроизоляции прямого углового соединения и состоит из двух половинок кожуха из полиэтилена низкого давления (ПНД), термоусаживаемой ленты, пенопакета, дренажной и вварной пробок. Стык половинок кожуха проклеивается герметизирующим клеем, соединяется с помощью болтов с гайками и шайбами. Поставляется в комплекте с герметизирующим клеем.** |

2. П. 4 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«4. Дата, время и место рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов: **15.10.2018 в 09:00** (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17».

3. Абзац 2 п. 6 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции: «В период с **28.09.2018 по 12.10.2018** Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) – 13:30 (МСК)) со дня получения соответствующего запроса направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно».

4. Абзац 4 п. 7 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции: «**Дата и время начала/окончания срока подачи заявок: с 28.09.2018 по 16:42 (МСК) 12.10.2018**».

5. Абзац 3, 4 п. 8 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции: «**Дата начала и дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Документации и (или) извещения от Участников закупки:** с 28.09.2018 по 16:42 (МСК) 08.10.2018.

**Дата начала/окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений Документации и (или) извещения:** с 01.10.2018 по 11.10.2018».

6. В остальной части Документацию оставить без изменений.

**Участники, принявшие участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора поставки гибких теплоизолированных труб из термопластов и комплектующих, руководствуются п. 4.3.2. Документации.**