**Протокол № 1**

**рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора поставки ограждений охранного периметра котельных (итоговый)**

г. Мурманск 27.09.2019

# Предмет запроса предложений в электронной форме:

**1.1. Предмет договора**: поставка ограждений охранного периметра котельных (далее – Товар).

**1.2. Общее количество поставляемого Товара:** 4013 ед.

**1.3. Начальная (максимальная) цена Договора:** 1 422 668 (Один миллион четыреста двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят восемь) рублей 09 копеек, включая НДС.

Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы.

**1.4. Срок поставки Товара:** в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения Договора.

**1.5. Место поставки Товара:** г. Мурманск, жилой район Росляково, ул. Заводская, котельная района №7.

**1.6. Особые условия:**

Покупатель имеет право провести независимую экспертизу за счет Поставщика. В случае если результатами экспертизы будет подтверждено соответствие качества поставленного Товара требованиям (Покупателя, ГОСТ), расходы по проведению экспертизы относятся на счет Покупателя. В случае наличия брака более 10% - вся партия бракуется и возвращается Поставщику за его счет.

- Производители, указанные в паспортах, сертификатах и СЭЗ, должны соответствовать производителям, указанным на маркировке соответствующего Товара.

- Характеристики и страна происхождения Товара указываются в приложении № 2 к проекту Договора.

Транспортная накладная, указанная в п.2.2. проекта Договора, оформляется:

- в случае поставки Товара автомобильным транспортом – по форме, указанной в Приложении № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. N 272;

- в случае поставки Товара железнодорожным транспортом - установленной формы, утвержденной ОАО «РЖД» Приказом от 1 июля 2004 г. N 86.

* 1. **Иные условия:**

Товар поставляется новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовленным не ранее 2019 года. Гарантийный срок на Товар устанавливается: не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента приемки Товара Покупателем. Срок исполнения обязательств по устранению недостатков не может превышать 30 (Тридцать) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о необходимости устранения выявленных недостатков.

* 1. **Условия оплаты:**

Покупатель осуществляет оплату стоимости Товара в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента приемки Товара Покупателем, исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара и подписания уполномоченными представителями сторон оригинала товарной накладной и получения от Поставщика оригиналов счета-фактуры, счета на оплату, транспортной накладной (в случае использования контрагентом универсального передаточного документа, указывается: оригинала универсального передаточного документа и получения от Поставщика оригиналов счета на оплату, транспортной накладной).

**1.9.**Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

# Заседание Комиссии по закупке проводилось 27.09.2019 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 16, начало в 10:00 (МСК).

**В заседании приняли участие:**

**Председатель Комиссии по закупке:**

И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения.

**Члены Комиссии по закупке:**

Г.В. Михейко – и.о. начальника отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;

Р.В. Чистенко – начальник производственно- технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;

Д.В. Садыков – заместитель начальника района № 7 филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;

В.Ю. Поздняков – ведущий специалист по обеспечению безопасности объектов филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть».

**Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):**

# С.А. Оболенская – специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

# 3. На заседании была рассмотрена первая часть 1 (Одной) заявки:

## Заявка № 1

Дата и время регистрации заявки 26.09.2019 15:42 (МСК).

**4.** Комиссия по закупке рассмотрела первую часть заявки Участника закупки на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки ограждений охранного периметра котельных (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее – Документация) и приняла

**РЕШЕНИЯ:**

**4.1.** На основании пп. а) п. 4.11.1. Документации признать первую часть заявки № 1 не соответствующей техническим требованиям Документации, а именно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер позиции | Требования Заказчика | Предложение Участника закупки |
| 2 | Столб ограждения:  Антикоррозийная защита: **горячецинкованный** пруток **сырье 100-275 г/м2**, полимер 60-100 мкм **(ГОСТ 2590-2006).** | Столб заборный (2500х60х60) г/цс окраш. RAL 6005 с заглушкой:  Двойное защитное покрытие **(оцинкованное (порошковое цинкование)** и покрытое полимерно - порошковой краской (60-10 мкм)). **Не указаны плотность сырья и ГОСТ.** |
| 4 | **L-образная** штанга(козырьковое заграждение)с комплектом крепежа.  П- образный профиль под углом, на столб 60х60, **из стали Ст3 по ГОСТ 16523** толщиной 2 мм.  Покрытие: **горячеоцинкованный прокат** + полимерное покрытие. | **Консоль Y** г/цс окраш. RAL 6005 с комплектом крепежа.  Консоль для крепления СББ. Выполнена из уголка 32х32х4. **Не указан материал изготовления и ГОСТ.**  Покрытие**: холодное цинкование и** порошково-полимерная краска (RAL 6005). |
| 5 | Спиральный барьер безопасности (СББ)  Диаметр спирали – 500 мм, **количество витков 56 шт**., бухта по 10 м. | СББ «Егоза» 500/62/8  Диаметр спирали – 500 мм, бухта по 10 м, **не указано** **количество витков.** |
| 7 | Ворота распашные H 2.03\*L 6  Секция из сварных прутьев (заполнение): Антикоррозийная защита: **горячецинкованный** пруток **сырье 100-275 г/м2**, полимер 60-100 мкм **(ГОСТ 2590-2006)** | Ворота распашные 2030х6000 (5х200х50) г/цс RAL 6005 с консолями для крепл. СББ «Егоза» (столб (3000х80х80), комплект крепежа):  Секция из сварных прутьев (заполнение): Двойное защитное покрытие (**цинко-грунт и полимерное порошковое покрытие**).  **Не указаны плотность сырья и ГОСТ.** |
| 8 | Ворота распашные H 2.03\*L 8  Секция из сварных прутьев (заполнение): Антикоррозийная защита: **горячецинкованный** пруток **сырье 100-275 г/м2**, полимер 60-100 мкм **(ГОСТ 2590-2006).** | Ворота распашные 2030х8000 (5х200х50) г/цс RAL 6005 с консолями для крепл. СББ «Егоза» (столб (3000х80х80), комплект крепежа): Двойное защитное покрытие (**цинко-грунт и полимерное порошковое покрытие**).  **Не указаны плотность сырья и ГОСТ.** |

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

**4.2**. По результатам рассмотрения первой части заявки Участника закупки отклонить 1 (Одну) заявку.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

**4.3.** Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), п. 4.12.4. Документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Принято единогласно.

**ПОДПИСИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель Комиссии по закупке:**  И.А. Обухов | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Члены Комиссии по закупке:** |  |
| Г.В. Михейко | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Р.В. Чистенко | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Д.В. Садыков  В.Ю. Поздняков | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):**

С.А. Оболенская \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_