Приложение № 1 к Приказу № 12-з от 17.01.2020г.

- Изменения в Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки насосов, утвержденной приказом от 23.12.2019 № 381-з (далее – Документация)

- Позицию 16 п. 3.3. Содержание поставляемого Товара (Спецификация) Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

| 16. | Насосный агрегат ЦНСМ - 60/264 (электродвигатель N=75 кВт, 2950 об./мин. ) | ГОСТ 31839-2012 | 1 | шт | 299 000,00 | 299 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Наименование и первый абзац п. 16 раздела 5 «Техническое задание» Документации изложить в следующей редакции:

16. Технические параметры насосного агрегата ЦНСМ - 60/264  (электродвигатель  N=75 кВт, 2950  об./мин. )*.

Насосы ЦНСМ предназначены для перекачивания неагрессивных жидкостей без абразивных примесей, обладающих смазывающей способностью с температурой до +90°С, с массовой долей механических примесей не более 0,1%.

- П. 4 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«4 Дата, время и место рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов: 24.01.2020 в 10:30 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 16».

- Абзац 2 п. 6 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«В период с 23.12.2019 по 23.01.2020 Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) – 13:30 (МСК)) со дня получения соответствующего запроса направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно».

- Абзац 4 п. 7 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«Дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок: с 23.12.2019 по 16:42 (МСК) 23.01.2020».

- Абзацы 3, 4 п. 8 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«Дата начала и дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Документации и (или) извещения от Участников закупки: с 23.12.2019 по 16:42 (МСК) 17.01.2020.

Дата начала/окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений Документации и (или) извещения: с 24.12.2019 по 22.01.2020».

- В остальной части Документацию оставить без изменений.

Участники, принявшие участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора поставки насосов, руководствуются п. 4.3.2. Документации.