- Изменения в Документацию о проведении запроса предложений

- в электронной форме на право заключения договора поставки запасных частей для водогрейного котла КВГМ-20, утвержденную приказом от 26.02.2021 № 53-з (далее – Документация)

- Таблицу п. 5.1. раздела 5 «Техническое задание» Документации изложить в следующей редакции:

|  | Запасные части водогрейного котла КВГМ-20 |  |  | комплект | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав комплекта запасных частей водогрейного котла КВГМ-20 (согласно альбому чертежей (является неотъемлемой частью Документации и приложен в виде отдельного файла)): |  |  |  |  |  |
| Блок топочный россыпью |  |  |  |  |  |
| 1. Экран боковой левый 11.01.05.000 |  | к-т | 1 |  |  |
| экранная труба |  |  |  |  |  |
| гребенки |  |  |  |  |  |
| камера нижняя |  | шт | 1 |  |  |
| детали для сборки |  |  |  |  |  |
| 2. Экран боковой правый 11.01.04.000 |  | к-т | 1 |  |  |
| экранная труба |  |  |  |  |  |
| гребенки |  |  |  |  |  |
| камера нижняя |  | шт | 1 |  |  |
| детали для сборки |  |  |  |  |  |
| 3. Экран поворотный 11.01.03.000 |  | к-т |  |  |  |
| экранная труба |  |  |  |  |  |
| гребенки |  |  |  |  |  |
| камеры |  | шт | 2 |  |  |
| детали для сборки |  |  |  |  |  |
| 4. Блок конвективный россыпью 11.02.00.000 |  |  |  |  |  |
| Экран задний |  | к-т | 1 |  |  |
| экранная труба |  |  |  |  |  |
| гребенки |  |  |  |  |  |
| камера нижняя |  | шт | 1 |  |  |
| детали для сборки |  |  |  |  |  |
| Экран фестонный |  | к-т | 1 |  |  |
| экранная труба |  |  |  |  |  |
| гребенки |  |  |  |  |  |
| камера нижняя |  | шт | 1 |  |  |
| детали для сборки |  |  |  |  |  |
| Секции |  | к-т | 1 |  |  |
| Детали для сборки блока конвективного |  | к-т | 1 |  |  |
| Колено 3 шт. |  | к-т | 1 |  |  |
| Полоса с ребрами 4 шт. |  | к-т | 1 |  |  |
| Полоса с ребрами 2 шт. |  | к-т | 1 |  |  |
| Детали крепления обмуровки |  | к-т | 1 |  |  |
| Техническая документация |  | к-т | 1 |  |  |

- Альбом чертежей изложить в редакции приложения 1.1 к настоящему приказу.

- В остальной части Документацию оставить без изменений.

Участники, принявшие участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора поставки запасных частей для водогрейного котла КВГМ-20, руководствуются п. 4.3. Документации.