А К Т

ПРОМЫВКИ, ПРОЧИСТКИ И ОПРЕССОВКИ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

г.                                            					 «____»___________________ 20____г.

(населенный пункт)

Заказчик (Абонент)

Подрядчик

Объект (теплопункт)

Адрес

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель Заказчика

представитель Подрядчика

в присутствии представителя теплоснабжающей организации АО «МЭС»

составили настоящий акт в том, что на данном объекте произведена приемка

после  _____________________________   прочистки и промывки

химической, механической и т.д.				            кожухотрубного, пластинчатого

подогревателя  на отопление  _______________________________,  на ГВС

пластинчатый

разборный, неразборный

Ø шайбы __________________________________________/____________________мм

место установки

кожухотрубный

диаметром 			 мм, длиной 			м,

1 ступень 				 шт, 2 ступень 			шт.

Представленные Абонентом результаты химической очистки (промывки):

Акт  выполненных  работ  по  химической  очистки  предоставляется

Да,  нет

Акт  о  выполнении  хим. анализа  промывочной  воды  предоставляется

Да,  нет

Подогреватель  испытан  давлением 		      кг/см², в  течение  10 мин,  согласно  п. 9.2.13 ПТЭТЭ,

при этом обнаружено падение давления 	 кг/см²

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Подогреватель  данного  объекта  	  для дальнейшей  эксплуатации

допускается до даты, не допускается

Подписи:

Представитель Заказчика (Абонента)

Представитель Подрядчика

Представители Теплоснабжающей организации АО «МЭС»

Населенный пункт                                     Котельная                                               Дог. № _________________

А К Т

отключения/подключения водоподогревателя ГВС

в связи с промывкой и опрессовкой

«____»___________________ 20____г.

Мы, нижеподписавшиеся,

представители АО «МЭС» с одной стороны:

Должность  ___________________________  Ф.И.О.

Должность  ___________________________  Ф.И.О.

и представители Абонента

(наименование организации)

с другой стороны:

Должность________________________________________ Ф.И.О.

Должность________________________________________ Ф.И.О.

составили настоящий акт в том, что

По объекту:

По адресу:

Персоналом:

На основании:

1. Произведено отключение водоподогревателя ГВС путем закрытия задвижек по сетевой воде
№№ 	 «______» ___________________ 20_____г. в ________ ч. _________ мин
в соответствии с п. 11.1 поз.4, п. 11.5. поз.9., п.9.2.12., п.9.2.13., п.10.1.12., п.10.1.13. ПТЭ ТЭ.
Задвижки №№ ______________ на центральное отопление во время проведения работ

Произведена установка пломб на задвижках №№

Закрытые задвижки опломбированы.

На основании:

2. Произведено подключение водоподогревателя ГВС путем открытия задвижек по сетевой воде
№№ 	 «______» ___________________ 20_____г. в ________ ч. _________ мин
Задвижки №№ ______________ на центральное отопление во время проведения работ

Произведена установка пломб на задвижках №№

Закрытые задвижки опломбированы.

Тип водоподогревателя

Схема подключения

Ответственность за сохранность  пломб несет абонент.

Подписи:

Представители АО «МЭС»

Представители Абонента