## ЛСР по форме №4 с материалами
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [8 empty] | "______ " _______________2021 г.
Филиал "Заполярная горэлектросеть"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № И21Зап.-КЛ17
(локальная смета)
на | Замена КЛ-0,4кВ КЛ 706 (1,2) на 4-х жильный кабель.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | 102.2235 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________23,775 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________59,724 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0,017 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________10,269 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________622,77 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________12,76 |  | чел.час
Составлен(а) в базисных ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Электромонтажные работы
1 | ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4169,65 руб.): 88% от ФОТ СП (1800,53 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ | 1,088 108,8 / 100 | 4355 4355 |  |  | 4738.24 | 4738.24 |  |  | 285.2 | 310.3
2 | ТЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) (Транспортные расходы МАТ=1,05) НР (356,29 руб.): 105% от ФОТ СП (220,56 руб.): 65% от ФОТ | 3.4 | 505,82 99,8 | 403.92 | 2.1 | 1719.79 | 339.32 | 1373.33 | 7.14 | 5.3 | 18.02
3 | ТЕРм08-02-141-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг (100 м кабеля) (Транспортные расходы МАТ=1,05) НР (653,39 руб.): 105% от ФОТ СП (404,48 руб.): 65% от ФОТ | 2,9 3,4-0,5 | 420,07 206,38 | 110,57 8,2 | 103.12 | 1218.2 | 598.5 | 320,65 23,78 | 299.05 | 10.96 | 31.78
4 | ТЕРм08-02-148-04 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) (Транспортные расходы МАТ=1,05) НР (230,55 руб.): 105% от ФОТ СП (142,72 руб.): 65% от ФОТ | 0.5 | 635,36 433,84 | 134,54 5,29 | 66.98 | 317.68 | 216.92 | 67,27 2,65 | 33.49 | 23.04 | 11.52
5 | Прайс | Кабель 0,4 кВ АВБбШв 4х150 (м) МАТ=714/5,68/1,2 (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 340 | 109,99 714/5,68/1,2 |  | 109,99 714/5,68/1,2 | 37395.75 |  |  | 37395.75
6 | ТССЦ-509-1765 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №500/пр | Наконечники кабельные : ТАМ-150 (прим.) (100 шт.) (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 0,16 16/100 | 1826.82 |  | 1826.82 | 292.29 |  |  | 292.29
7 | ТЕР34-02-003-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Транспортные расходы МАТ=1,05) НР (129,8 руб.): 110% от ФОТ СП (64,9 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 0,05 50/1000 | 57180,86 2360,03 |  | 54820.83 | 2859.04 | 118 |  | 2741.04 | 142.6 | 7.13
8 | ТССЦ-507-5015 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №500/пр | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 110 мм (10 шт.) (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 0,2 2/10 | 653.63 |  | 653.63 | 130.73 |  |  | 130.73
9 | ТЕРм08-02-143-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля (100 м кабеля) (Транспортные расходы МАТ=1,05) НР (567,2 руб.): 105% от ФОТ СП (351,12 руб.): 65% от ФОТ | 3.4 | 654,9 108,08 | 544,55 50,8 | 2.27 | 2226.65 | 367.47 | 1851,47 172,72 | 7.71 | 5.74 | 19.52
10 | Прайс | Плита закрытия кабеля ПЗК 24х48 (шт) МАТ=60,00/5,68/1,2 (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 460 | 9,24 60,00/5,68/1,2 |  | 9,24 60,00/5,68/1,2 | 4250.4 |  |  | 4250.4
11 | ТЕР01-02-061-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1950,39 руб.): 88% от ФОТ СП (842,21 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ | 1,085 108,5 / 100 | 2042,72 2042,72 |  |  | 2216.35 | 2216.35 |  |  | 139.15 | 150.98
12 | ТЕРм08-02-163-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 240 мм2 (1 шт.) (Транспортные расходы МАТ=1,05) НР (126,55 руб.): 105% от ФОТ СП (78,34 руб.): 65% от ФОТ | 4 | 36,18 30,13 |  | 6.05 | 144.71 | 120.52 |  | 24.19 | 1.6 | 6.4
13 | Прайс | Муфта концевая 1КНТп-4 150-240 (шт) МАТ=1560,78/5,68/1,2 (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 4 | 240,44 1560,78/5,68/1,2 |  | 240,44 1560,78/5,68/1,2 | 961.76 |  |  | 961.76
14 | ТЕРм10-06-048-05 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (прим. Прокладка сигнальной ленты) (1 км кабеля) (ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3); Транспортные расходы МАТ=1,05) НР (75,64 руб.): 110% от ФОТ СП (44,69 руб.): 65% от ФОТ | 0,34 340/1000 | 1081,9 135,79 | 943,26 66,44 | 2.85 | 367.85 | 46.17 | 320,71 22,59 | 0.97 | 6.9 | 2.35
15 | Прайс | Лента сигнальная ЛСЭ "Осторожно кабель" (100 м) МАТ=1726,84/5,68/1,2 (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 3,4 340/100 | 266,02 1726,84/5,68/1,2 |  | 266,02 1726,84/5,68/1,2 | 904.46 |  |  | 904.46
16 | ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) (Транспортные расходы МАТ=1,05) НР (1111,2 руб.): 105% от ФОТ СП (687,89 руб.): 65% от ФОТ | 3,4 340 / 100 | 472,18 305,44 | 95,76 5,82 | 70.98 | 1605.41 | 1038.5 | 325,58 19,79 | 241.33 | 16.6 | 56.44
17 | ТССЦ-101-2548 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №496/пр | Сталь полосовая: 40х4 мм (т) (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 0.4 | 7753.25 |  | 7753.25 | 3101.3 |  |  | 3101.3
18 | ТССЦ-101-2574 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №496/пр | Болты с гайками и шайбами диаметром: 10 мм (т) (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 0,0016 (0,4+0,8+0,4)/1000 | 22879.31 |  | 22879.31 | 36.61 |  |  | 36.61
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы | [6 empty] | 78495.32 |  |  |  |  | 614.44
Раздел 2. Пусконаладочные работы
19 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) НР (5,77 руб.): 72% от ФОТ СП (3,21 руб.): 40% от ФОТ | 1 | 8,02 8,02 |  |  | 8.02 | 8.02 |  |  | 0.32 | 0.32
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [6 empty] | 17 |  |  |  |  | 0.32
Раздел 3. Асфальтобетонное покрытие
20 | ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №504/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) НР (109,14 руб.): 114% от ФОТ СП (57,44 руб.): 60% от ФОТ | 0,02 (25*0,08) / 100 | 9797,92 3956,87 | 5841,05 829,87 |  | 195.96 | 79.14 | 116,82 16,60 |  | 243.35 | 4.87
21 | ТЕР27-03-008-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) НР (17,58 руб.): 156% от ФОТ СП (9,13 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ | 0,0375 (25*0,15) / 100 | 695 201,87 | 493,13 98,54 |  | 26.06 | 7.57 | 18,49 3,70 |  | 13.22 | 0.5
22 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Транспортные расходы МАТ=1,05) НР (28,02 руб.): 156% от ФОТ СП (14,55 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ | 0,025 (25*0,1) / 100 | 3315,08 283,65 | 3013,79 434,79 | 17.64 | 82.87 | 7.09 | 75,34 10,87 | 0.44 | 18.078 | 0.45
23 | ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №499/пр | Песок природный для строительных: работ средний (м3) (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 15 | 96.93 |  | 96.93 | 1453.88 |  |  | 1453.88
24 | ТЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Транспортные расходы МАТ=1,05) НР (89,34 руб.): 156% от ФОТ СП (46,39 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ | 0,025 25 / 1000 | 24679,93 685,27 | 7620,7 1605,55 | 16373.96 | 617 | 17.13 | 190,52 40,14 | 409.35 | 42.8835 | 1.07
25 | ТЕР27-06-020-06 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Транспортные расходы МАТ=1,05) НР (57,36 руб.): 156% от ФОТ СП (29,78 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ | 0,025 25 / 1000 | 45435,84 829,37 | 3427,89 641,75 | 41178.58 | 1135.89 | 20.73 | 85,7 16,04 | 1029.46 | 44.045 | 1.1
26 | ТЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (1000 м2 покрытия) (До 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Транспортные расходы МАТ=1,05) НР (0,61 руб.): 156% от ФОТ СП (0,32 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ | 0,025 25 / 1000 | 41291,64 15,55 | 35.7 | 41240.39 | 1032.29 | 0.39 | 0.89 | 1031.01 | 0.828 | 0.02
Итого по разделу 3 Асфальтобетонное покрытие | [6 empty] | 5003.6 |  |  |  |  | 8.01
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [6 empty] | 69039.19 | 9940.06 | 4746,77 328,88 | 54352.36 |  | 622.77
Накладные расходы | [6 empty] | 9678.48
Сметная прибыль | [6 empty] | 4798.25
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 23774.71 |  |  |  |  | 476.42
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 59724.21 |  |  |  |  | 146.03
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 17 |  |  |  |  | 0.32
Итого | [6 empty] | 83515.92 |  |  |  |  | 622.77
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 54352.36
Машины и механизмы | [6 empty] | 4746.77
ФОТ | [6 empty] | 10268.94
Накладные расходы | [6 empty] | 9678.48
Сметная прибыль | [6 empty] | 4798.25
Непредвиденные затраты 2% от 83515,92 | [6 empty] | 1670.32
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 85186.24
НДС 20% от 85186,24 | [6 empty] | 17037.25
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 102223.49 |  |  |  |  | 622.77
Составил: ___________________________Инженер УКС И.В. Воробьева
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)