## ЛСР по форме №4 с материалами
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [8 empty] | "______ " _______________2021 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № И23об-Ков.7
(локальная смета)
на | Замена ЯКНО-5 инв.№003073_кд
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | 1292.7072 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1028,192 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________27,941 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________49,539 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________64,24 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3кв.2021г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин / ТЗМ
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм08-01-085-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Демонтаж.Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А (1 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-085-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=9,03; ЗПМ=25,29; МАТ=7 НР (8587,29 руб.): 102% от ФОТ СП (4293,64 руб.): 51% от ФОТ | 1 | 14438,88 4685,88 | 9753 3733,03 |  | 14438.88 | 4685.88 | 9753 3733,03 |  | 9,84 6,357 | 9,84 6,36
2 | ТЕРм08-01-085-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-085-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=9,03; ЗПМ=25,29; МАТ=7 НР (28624,31 руб.): 102% от ФОТ СП (14312,16 руб.): 51% от ФОТ | 1 | 49635,65 15619,61 | 32509,99 12443,44 | 1506.05 | 49635.65 | 15619.61 | 32509,99 12443,44 | 1506.05 | 32,8 21,19 | 32,8 21,19
3 | коммерческое предложение | ЯКНО-10-ВК в комплектации (шт.) | 1 | 908300 |  | 908300 | 908300 |  |  | 908300
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 972374.53 | 20305.49 | 42262,99 16176,47 | 909806.05 |  | 42,64 27,55
Накладные расходы | [6 empty] | 37211.6
Сметная прибыль | [6 empty] | 18605.8
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [6 empty] | 1028191.93 |  |  |  |  | 42,64 27,55
Раздел 2. Испытательные работы
4 | ТЕРп01-03-008-05 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-03-008-05 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (10184,24 руб.): 78% от ФОТ СП (4700,42 руб.): 36% от ФОТ | 1 | 13056,72 13056,72 |  |  | 13056.72 | 13056.72 |  |  | 21,6 | 21,6
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 13056.72 | 13056.72 |  |  |  | 21.6
Накладные расходы | [6 empty] | 10184.24
Сметная прибыль | [6 empty] | 4700.42
Итого по разделу 2 Испытательные работы | [6 empty] | 27941.38 |  |  |  |  | 21.6
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 985431.25 | 33362.21 | 42262,99 16176,47 | 909806.05 |  | 64,24 27,55
Накладные расходы | [6 empty] | 47395.84
Сметная прибыль | [6 empty] | 23306.22
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 1028191.93 |  |  |  |  | 42,64 27,55
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 27941.38 |  |  |  |  | 21.6
Итого | [6 empty] | 1056133.31 |  |  |  |  | 64,24 27,55
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 909806.05
Машины и механизмы | [6 empty] | 42262.99
ФОТ | [6 empty] | 49538.68
Накладные расходы | [6 empty] | 47395.84
Сметная прибыль | [6 empty] | 23306.22
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2% от 1056133,31 | [6 empty] | 21122.67
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 1077255.98
НДС 20% | [6 empty] | 215451.196
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 1292707.176 |  |  |  |  | 64,24 27,55
Составил: ___________________________Борисенко М.И.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)