## ЛСР по форме №4 с материалами
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [8 empty] | "______ " _______________2021 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № И23об-Ков.7
(локальная смета)
на | Замена ЯКНО-5 инв.№003073_кд
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________174,139 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________141,165 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1,105 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1,959 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________64,24 |  | чел.час
Составлен(а) в базисных ценах
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин / ТЗМ
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм08-01-085-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Демонтаж.Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А (1 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (339,56 руб.): 102% от ФОТ СП (169,78 руб.): 51% от ФОТ | 1 | 1265,35 185,29 | 1080,06 147,61 |  | 1265.35 | 185.29 | 1080,06 147,61 |  | 9,84 6,357 | 9,84 6,36
2 | ТЕРм08-01-085-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А (1 шт.) НР (1131,84 руб.): 102% от ФОТ СП (565,92 руб.): 51% от ФОТ | 1 | 4432,99 617,62 | 3600,22 492,03 | 215.15 | 4432.99 | 617.62 | 3600,22 492,03 | 215.15 | 32,8 21,19 | 32,8 21,19
3 | коммерческое предложение | ЯКНО-10-ВК в комплектации (908300,00/5,68/1,2=133259,98) (шт) | 1 | 133259.98 |  | 133259.98 | 133259.98 |  |  | 133259.98
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 138958.32 | 802.91 | 4680,28 639,64 | 133475.13 |  | 42,64 27,55
Накладные расходы | [6 empty] | 1471.4
Сметная прибыль | [6 empty] | 735.7
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [6 empty] | 141165.42 |  |  |  |  | 42,64 27,55
Раздел 2. Испытательные работы
4 | ТЕРп01-03-008-05 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ (1 шт.) НР (402,7 руб.): 78% от ФОТ СП (185,86 руб.): 36% от ФОТ | 1 | 516,28 516,28 |  |  | 516.28 | 516.28 |  |  | 21,6 | 21,6
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 516.28 | 516.28 |  |  |  | 21.6
Накладные расходы | [6 empty] | 402.7
Сметная прибыль | [6 empty] | 185.86
Итого по разделу 2 Испытательные работы | [6 empty] | 1104.84 |  |  |  |  | 21.6
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [6 empty] | 139474.6 | 1319.19 | 4680,28 639,64 | 133475.13 |  | 64,24 27,55
Накладные расходы | [6 empty] | 1874.1
Сметная прибыль | [6 empty] | 921.56
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 141165.42 |  |  |  |  | 42,64 27,55
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 1104.84 |  |  |  |  | 21.6
Итого | [6 empty] | 142270.26 |  |  |  |  | 64,24 27,55
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 133475.13
Машины и механизмы | [6 empty] | 4680.28
ФОТ | [6 empty] | 1958.83
Накладные расходы | [6 empty] | 1874.1
Сметная прибыль | [6 empty] | 921.56
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2% от 142270,26 | [6 empty] | 2845.41
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 145115.67
НДС 20% от 145115,67 | [6 empty] | 29023.134
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 174138.804 |  |  |  |  | 64,24 27,55
Составил: ___________________________Борисенко М.И.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Зайцева В.А.
(должность, подпись, расшифровка)