## 4 кв 2016
Приложение № 4 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Сведения об аварийных отключениях
Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть"
2016 ГОД |  | Наименование филиала | Сведения по объектам электросетевого хозяйства в соответствии с "Правилами расследования аварий в электроэнергетике" |  |  | Объём недопоставленной электрической энергии в результате технологических нарушений, кВт/час
Квартал. | Месяц |  | об авариях | о внеплановых отключениях (отказы в работе)
|  |  |  | Наименование отключившегося (отключённого) оборудования | Причина отключения
4-й квартал | октябрь | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | нет | нет |  | 0
| ноябрь |  | нет | нет |  | 0
| декабрь |  | нет | нет
Всего по 4-му кварталу | [5 empty] | 0
| Начальник ПТО |  | Панасенко К.Н.

## 3 кв 2016
Приложение № 4 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Сведения об аварийных отключениях
Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть"
2016 ГОД |  | Наименование филиала | Сведения по объектам электросетевого хозяйства в соответствии с "Правилами расследования аварий в электроэнергетике" |  |  | Объём недопоставленной электрической энергии в результате технологических нарушений, кВт/час
Квартал. | Месяц |  | об авариях | о внеплановых отключениях (отказы в работе)
|  |  |  | Наименование отключившегося (отключённого) оборудования | Причина отключения
3-й квартал | июль | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | нет | ТП-68 РУ-0,4 Р-12 | однофазное к.з. на "землю" | 20
|  |  | нет | ТП-15 РУ-0,4 Р-1 | однофазное к.з. на "землю" | 20
|  |  | нет | ТП-75 РУ-0,4 А-6 | междуфазное к.з. | 0
| сентябрь |  | нет | ТП-65 РУ-0,4кВ Р-1 | однофазное к.з. на "землю" | 100
|  |  | нет | ТП-20 РУ-0,4кВ Р-4 | междуфазное к.з. (схлест проводов ВЛ-20/4) | 10
Всего по 3-му кварталу | [5 empty] | 150
| Начальник ПТО |  | Панасенко К.Н.

## 2 кв 2016
Приложение № 4 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Сведения об аварийных отключениях
Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть"
2016 ГОД |  | Наименование филиала | Сведения по объектам электросетевого хозяйства в соответствии с "Правилами расследования аварий в электроэнергетике" |  |  | Объём недопоставленной электрической энергии в результате технологических нарушений, кВт/час
Квартал | Месяц |  | об авариях | о внеплановых отключениях (отказы в работе)
|  |  |  | Наименование отключившегося (отключённого) оборудования | Причина отключения
| апрель | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | нет | КТП-28 РУ-6кВ | однофазное к.з. на "землю" | 10
| май |  | нет | ТП-3 РУ-0,4кВ Р-2 | повреждение концевой заделки КЛ-10кВ Л-3/12а в результате появления "земли" на линии | 1300
|  |  | нет | ВЛ-0,4кВ Л-49/2-3 | обрыв провода | 50
|  |  | нет | ВЛ-0,4кВ Л-12/2 | обрыв провода | 30
|  |  | нет | ТП-3 РУ-0,4кВ Р-2 | "земля" на КЛ-10кВ Л-3/12а | 50
| июнь |  | нет | ВЛ-0,4кВ Л-20/4 | обрыв провода | 50
Всего по 2-му кварталу | [5 empty] | 1480
| Начальник ПТО |  |  | Панасенко К.Н.

## 1 кв 2016
Приложение № 4 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Сведения об аварийных отключениях
Филиал АО "МЭС" Заполярная горэлектросеть"
2016 ГОД |  | Наименование филиала | Сведения по объектам электросетевого хозяйства в соответствии с "Правилами расследования аварий в электроэнергетике" |  |  | Объём недопоставленной электрической энергии в результате технологических нарушений, кВт/час
Квартал. | Месяц |  | об авариях | о внеплановых отключениях (отказы в работе)
|  |  |  | Наименование отключившегося (отключённого) оборудования | Причина отключения
1-й квартал | январь | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | нет | ТП-67 РУ-0,4кВ ПР-250 | однофазное к.з. на "землю" у потребителя | 10
|  |  | нет | КЛ-0,4кВ Л-65/3А | междуфазное к.з. на КЛ-0,4кВ Л-65/3А | 50
| февраль |  | нет | ВЛ-0,4кВ Л-24/7-1 | обрыв ВЛ-0,4кВ | 200
| март |  | нет | РП-2 РУ-10кВ яч.17 | разрушение концевой заделки в результате пояления "Земли"на КЛ-10кВ Л-2/17 | 50
|  |  | нет | РП-1 РУ-10кВ яч.16 | разрушение концевой заделки в результате пояления "Земли" на КЛ-10кВ Л-1/7 | 30
Всего по 1-му кварталу | [5 empty] | 340
| Начальник ПТО |  | Панасенко К.Н.