## 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «05» 05 2016 г. № 380
Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической эффективности
Инвестиционная программа акционерного общества "Мурманэнергосбыт"
Год раскрытия информации: 2017 год
Перечень показателей энергетической эффективности объектов приведен в соответствии с
Постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 30.05.2016 № 19/2 "Об утверждении Требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории Мурманской области"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Плановые значения показателей энергетической эффективности строящихся (реконструируемых, приобретаемых) объектов (показатели энергетической эффективности объектов, предусмотренные требованиями к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленными уполномоченным органом исполнительной власти) |  |  | Примечание
Снижение фактического процента технологического расхода (потерь) электроэнергии по отношению к фактическому проценту технологическогог расхода в предшествующим году реализации программы, достигнутой реализации программы сокращения потерь, %
|  |  | Система учёта электрической энергии | Наименование вида объекта (оборудования, группы оборудования) | …
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1. … | 5
| ВСЕГО | Г | 0 | 0.008 | 0 | 0
| филиал "Ковдорская электросеть | Г | 0 | 0 | 0 | 0
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 0 | 0.008 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г | 0 | 0.008 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г | 0 | 0.008 | 0 | 0
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г | 0 | 0.008 | 0 | 0
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1. | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф46 оп.2 ВЛ-РП-1 ( Ковдорская электросеть) | н.д | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2. | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф46 оп.2 ВЛ-РП-1 (Ковдорская электросеть) | н.д | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3. | Замена кабеля 0,4 кВ от ТП-56 до Кошица д.18. (технологическое присоединение) | н.д | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | Г | 0 | 0.008 | 0 | 0
1.1.1.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1.1. | Реконструкция ТП-94РУ 6 кВ. Замена ячеек КСО-386 на ячейки КСО-392 с ВНА ( Ковдорская электросеть) | н.д | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1.2. | Реконструкция РП-2 РУ 6 кВ 6 кВ в ячейках КСО-272 замена выключателей ВМГ-10 с приводоами ПП-67 на выключатели вакуумные (ВВ) (Ковдорская электросеть) | н.д | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1.3. | Реконструкция РП-17 РУ 6 кВ. В ячейках КСО-272 замена выключателей ВМГ-10 с приводоами ПП-67 на выключатели вакуумные (ВВ) (Ковдорская электросеть) | н.д | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1.4. | Реконструкция ТП-50 РУ 6 кВ. Замена КСО-386 на ячейки КСО-392 ВНА (Ковдорская электросеть) | н.д | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1.5. | ТП-40, ТП-62 Замена силового трансформатора ТМ-250 на ТМГ-400 (2шт); ТМ-400 на ТМГ-630 (2шт) | н.д | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 0 | 0.008 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1. | Камеры КСО в РУ-10 кВ РП-1 (Замена масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумные ВВ-ТЕL (17 шт) п. Никель | н.д | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2. | Камеры КСО в РУ-10 кВ РП-2 (Замена масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумные ВВ-ТЕL (15 шт) п. Никель | н.д | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.3. | ЗРУ-6 кВ ПС-26 (Замена ячеек с ВМП-10К на ячейки с вакуумными выключателями (22 шт) г. Заполярный. | н.д | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.4. | Камеры КСО в РУ-6 кВ РП-4 (Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумные ВВ-ТЕL (13 шт) г. Заполярный | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.5. | Камеры КСО в РУ-10 кВ РП-5 (Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумные ВВ-ТЕL (7 шт) п. Никель | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.6. | Камеры КСО в РУ-6 кВ РП-2 (Замена масляных выключателей на вакуумные ВВ-ТЕL (11 шт) г. Заполярный | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.7. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-54 (Замена масляных выключателей на вакуумные ВВ-ТЕL (1 шт) п.Никель | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.8. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-29 (Замена масляных выключателей на вакуумные ВВ-ТЕL (1 шт) п.Никель | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.9. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-75 (Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-ТЕL (1 шт) п.Никель | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3.10. | ТП-75 (Замена силового трансформатора ТМ-250 на ТМГ-250 (2шт) п. Никель | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3.11. | Камеры КСО в РУ-6 кВ ТП-1 (Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-ТЕL (1 шт) г.Заполярный | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.12. | ТП-1 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (2шт) г. Заполярный | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.13. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-7 (Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-ТЕL п. Никель | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.14. | ТП-7 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (2шт) г. Заполярный | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.15. | ТП-2 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (1шт) г. Заполярный | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.16. | ТП-3 (Замена силового трансформатора ТМ-630 на ТМГ-630 (2 шт) г. Заполярный) | н.д | 0 | 0.001 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.17. | ТП-3а (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (2шт)) г. Заполярный | н.д | 0 | 0.001 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.18. | ТП-4 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (2шт)) г. Заполярный | н.д | 0 | 0.001 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.19. | ТП-5 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (2шт)) г. Заполярный | н.д | 0 | 0.001 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.20. | ТП-5а (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (2шт)) г. Заполярный | н.д | 0 | 0.001 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.21. | ТП-8 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (2шт)) г. Заполярный | н.д | 0 | 0.001 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.22. | ТП-9 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (2шт)) г. Заполярный | н.д | 0 | 0.001 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.23. | ТП-10 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (1шт)) г. Заполярный | н.д | 0 | 0.001 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.24. | ТП-17 г. Заполярный; ТП-12 п.Никель; ТП-29 п. Никель; ТП-68 п. Никель (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (1шт)) ; ТП-34 п. Никель ( замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (1шт) , всего 5 шт | н.д | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.25. | ТП-10А г. Заполярный (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (1шт)) ; РП-2 ( ТМ-630 на ТМГ-630 (2 шт) п. Никель; ТП-32 п. Никель (ТМ-630 на ТМГ-400 1 шт); КТП-30 (ТМ-160 на ТМГ-160 (1 шт) п. Никель) , всего 5 шт | н.д | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Средства учёта и контроля ээ | Г | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.1. | Установка реклоузера взамен ПП-6 на ВЛ-10 кВ Л-З ( филиал "Заполярная горэлектросеть" | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты | Г | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) | Г | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.1. | Многофункциональный измеритель параметров электроустановок МЕТREL MI3102H TurotestXE 2,5 кВ (Заполярная горэлектросеть) | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.2. | Генератор ГЗЧ - 2500 с приемником П-900 *(поиск повреждений КЛ) )(Заполярная горэлектросеть) | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.3. | Комплектное испытательное устройство для проверки автоматических выключателей до 12 КА "Сатурн - М1* (Заполярнинский РЭС)"(Заполярная горэлектросеть) | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.4. | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М* (Заполярная горэлектросеть) | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.5. | ВИТОК (с комбинировонным питанием)-омметр**или ПТФ-1** (Заполярная горэлектросеть) | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.6. | Испытательный комплекс РЕТОМ-21** (Заполярная горэлектросеть) | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.7. | Прибор для измерения электрической прочности изоляции силовых в/в кабелей АИД-70М* (Заполярная горэлектросеть) | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.8. | Станок трубогибочный ТМ-76 (ИВ-3429) (Ковдорская электросеть) | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.9. | Станок сверлильный СН-16 (Ковдорская электросеть) | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.10. | Бетонорез для резки асфальта, бетона, металла (Ковдорская электросеть) | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.11. | Канатный тельфер CD Q-1т. Н-6 м (Ковдорская электросеть) | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.12 | Оборудование для мойки автомобилей (Ковдорская электросеть) | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.13 | УП-7 установка прожигающая (Ковдорская электросеть) | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.14 | Комплект поиска повреждений КЛ 6-10 кВ (Ковдорская электросеть) | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.15 | Установка испытания средств защиты СВС-50(Ковдорская электросеть) | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.16 | Оборудование высоковольтных испытаний КЛ 6-10 кВ АИД-70 М ( филиал"Ковдорская электросеть") | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.17 | Оборудование по выявлению и поиску повреждений КЛ 6-10 кВ SFX SURGEFLEX 40/32 P(филиал "Ковдорская электросеть") | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.18. | Оборудование для точной локализации повреждений КЛ Digifone акустический приёмник и SWG генератор ударны волн (филиал "Ковдорская электросеть") | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.19. | Прибор энергетика многофункциональный портативный Энергомер-СЕ602((филиал "Ковдорская электросеть") | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5. | Транспортные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2.1 | Автомобиль ГАЗ "Волга"(Заполярниная горэлектросеть) | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2.2 | Автомобиль УАЗ 39094, УАЗ 33303(Заполярная горэлектросеть) | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5.2.3. | Автомобиль УАЗ Hunter мет.кузов (Заполярная горэлектросеть) | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2.4 | Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний ЛВИ-3Г((Заполярная горэлектросеть)) | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2.5 | Экскаватор-погрузчик (Заполярная горэлектросеть) | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2.6. | ГАЗ-31105 (Ковдорсая электросеть) | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2.7. | УАЗ-3909 (3962) (Ковдорская электросеть) | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2.8. | Автогидроподъемник АП-18 ГАЗ (Ковдорская электросеть) | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2.9. | Экскаватор погрузчик (Ковдорская электросеть) | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2.10. | Снегоход "Тайга Варяг500" чёрный, прицеп МЗСА 817711-001-05 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.1. | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.1.1 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65.Прокладка кабельной линии 10 кВ с заменой ячейки на ТП-65 (Заполярная горэлектросеть). | нд | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.1.2 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-2 до РП-1. Прокладка параллельной кабельной линии 10 кВ.(Заполярная горэлектросеть). | нд | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.1.3 | Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1 ф.73. Прокладка кабельной лини 10кВ.(Заполярная горэлектросеть). | нд | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.1.4 | Кабельные линии г. Заполярный КЛЭП 6 кВ Л-7; 6 кв Л-6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.2. | КЛЭП до 1 кВ (НН) |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.2.1. | Технологическое присоединение: Кабельные линии ( г. Заполярный КЛЭП 0,4 кВ Л-805; 0,4 кВ Л-806) | нд | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.2.2. | Технологическое присоединение :Кабельные линии (г. Ковдор КЛЭП 0,4 кВ ТП-51) | нд | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.2.3. | Технологическое присоединение :Кабельные линии (г. Ковдор КЛЭП 0,4 кВ КТПН-14- станция цифрового вещания РТРС) | нд | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.2.4. | Технологическое присоединение :Кабельные линии (г. Ковдор КЛЭП 0,4 кВ ТП-93 ул.Кошица, д.4) | нд | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.3. | Подстанции, в т. ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.3.1 | Строительство новой блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции в бетонной оболочке 2 БКТП-250/6/0,4 с перезаводом КЛ 6 и 0,4 кВ от существующей ТП-46 (Ковдорская электросеть) | нд | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.3.2. | Технологическое присоединение: Подстанции (БКТП здание,ЗУ, оборудование)ТП-30; силовые трансформаторы ТМГ 11-250/10-У1 (Т-1;Т-2) г. Заполярный | нд | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель главного инженера по электрообеспечению |  |  |  | А. Е. Кобытев