## Ноябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | ноябрь | месяц | 2018 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
196 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-31, РУ-6кВ, IСбШ | 6 (6.3) | 09,00 2018.11.01 | 11,00 2018.11.01 | П | 2 | ТП 6 кВ №31 РУ-6кВ, 1 сбш |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
197 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-5А | 6 (6.3) | 09,45 2018.11.07 | 14,55 2018.11.07 | П | 5.167 | ТП 6 кВ ТП-5А |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
199 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-43 | 0.38 | 09,00 2018.11.12 | 11,30 2018.11.12 | П | 2.5 | ТП 6 кВ №43 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 285.15 |  |  |  |  | 1
200 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-68 | 10 (10.5) | 10,00 2018.11.14 | 12,05 2018.11.14 | П | 2.083 | ТП 10 кВ ТП-68 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 180.92 |  |  |  |  | 1
201 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-43 | 6 (6.3) | 08,00 2018.11.15 | 09,00 2018.11.15 | П | 1 | ТП 6 кВ №43 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 285.15 |  |  |  |  | 1
202 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-49 В-1 | 0.38 | 09,30 2018.11.16 | 12,00 2018.11.16 | П | 2.5 | ТП 6 кВ №49 1 СБШ 0,4 кВ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 413.2 |  |  |  |  | 1
203 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-38/2в | 0.38 | 13,00 2018.11.16 | 15,00 2018.11.16 | П | 2 | КЛ 0,4 кВ КЛ-38/2в |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 29.48 |  |  |  |  | 1
204 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-43 яч.2 | 6 (6.3) | 09,00 2018.11.19 | 17,00 2018.11.19 | П | 8 | ТП 6 кВ №43 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 285.15 |  |  |  |  | 1
205 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-43 яч.4 | 6 (6.3) | 09,00 2018.11.19 | 17,00 2018.11.19 | П | 8 | ТП 6 кВ №43 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 285.15 |  |  |  |  | 1
206 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-82 | 6 (6.3) | 09,10 2018.11.21 | 13,10 2018.11.21 | П | 4 | ТП 6 кВ №82 |  |  | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 432.3 |  |  |  |  | 1
207 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-3А | 6 (6.3) | 09,18 2018.11.21 | 14,55 2018.11.21 | П | 5.617 | ТП 6 кВ ТП-3А |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 748 |  |  |  |  | 1
208 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-82 | 6 (6.3) | 09,00 2018.11.22 | 15,00 2018.11.22 | П | 6 | ТП 6 кВ №82 |  |  | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 432.3 |  |  |  |  | 1
209 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-68 2 с.ш. | 0.38 | 09,05 2018.11.22 | 11,40 2018.11.22 | П | 2.583 | ТП 10 кВ ТП-68 РУ 0,4 кВ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 74.11 |  |  |  |  | 1
211 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-43 яч.3 | 6 (6.3) | 08,00 2018.11.26 | 15,50 2018.11.26 | П | 7.833 | ТП 6 кВ №43 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 285.15 |  |  |  |  | 1
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 41.833 | х | х | х | 45 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 16 | 29 | 0 | 2813.55 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 41.833 | х | х | х | 45 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 16 | 29 | 0 | 2813.55 | 0 | х | х | х | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 7.833 | х | х | х | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 285.15 | 0 | х | х | х | 1
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 17.45 | х | х | х | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 6 | 25 | 0 | 1382.51 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 17.45 | х | х | х | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 6 | 25 | 0 | 1382.51 | 0 | х | х | х | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 59.283 | х | х | х | 76 | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 | 22 | 54 | 0 | 4196.06 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 59.283 | х | х | х | 76 | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 | 22 | 54 | 0 | 4196.06 | 0 | х | х | х | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 7.833 | х | х | х | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 285.15 | 0 | х | х | х | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь