## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель | месяц | 2019 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
44 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-15 | 10 (10.5) | 08,20 2019.04.04 | 16,10 2019.04.04 | П | 7.833 | ТП 10 кВ ТП-15 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 83.46 |  |  |  |  | 1
46 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-9 Т-1 | 6 (6.3) | 09,00 2019.04.09 | 16,10 2019.04.09 | П | 7.167 | ТП 6 кВ ТП-9 Т-1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
47 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-3 | 10 (10.5) | 08,15 2019.04.10 | 16,05 2019.04.10 | П | 7.833 | ТП 10 кВ ТП-3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54.6 |  |  |  |  | 1
48 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-9 Т-2 | 6 (6.3) | 09,35 2019.04.10 | 15,00 2019.04.10 | П | 5.417 | ТП 6 кВ ТП-9 Т-2 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
50 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-35 | 6 (6.3) | 09,00 2019.04.19 | 12,00 2019.04.19 | П | 3 | ТП 6 кВ ТП-35, I и II сек. СбШ-0,4 кВ | ООО "УК "Ковдор-Лидер" |  | 26 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 227.1 |  |  |  |  | 1
51 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | ВЛ-9 | 6 (6.3) | 09,40 2019.04.24 | 16,20 2019.04.24 | П | 6.667 | ВЛ 6 кВ ВЛ-9 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1
53 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-17 | 10 (10.5) | 09,10 2019.04.25 | 16,40 2019.04.25 | П | 7.5 | ВЛ 10 кВ Л-17 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.15 |  |  |  |  | 1
54 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 00,33 2019.04.26 | 07,35 2019.04.26 | П | 7.033 | ТП 6 кВ ТП-1 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
55 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-3 | 10 (10.5) | 08,30 2019.04.29 | 17,00 2019.04.29 | П | 8.5 | ВЛ 10 кВ Л-3 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 24.49 |  |  |  |  | 1
56 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | КТП-20 | 6 (6.3) | 09,20 2019.04.29 | 10,30 2019.04.29 | П | 1.167 | ТП 6 кВ КТП-20 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 534 |  |  |  |  | 1
57 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 00,40 2019.04.30 | 09,10 2019.04.30 | П | 8.5 | ТП 6 кВ ТП-1 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 140 |  |  |  |  | 1
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 4.167 | х | х | х | 29 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 761.1 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 4.167 | х | х | х | 29 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 761.1 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 66.45 | х | х | х | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 926.7 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 66.45 | х | х | х | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 926.7 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 70.617 | х | х | х | 116 | 0 | 2 | 114 | 0 | 0 | 1 | 115 | 0 | 1687.8 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 70.617 | х | х | х | 116 | 0 | 2 | 114 | 0 | 0 | 1 | 115 | 0 | 1687.8 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь