## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2019 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
59 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-43 | 10 (10.5) | 09,05 2019.05.07 | 16,30 2019.05.07 | П | 7.417 | ТП 10 кВ ТП-43 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 114.6 |  |  |  |  | 1
62 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-1, Л-2 ТП-124 ф.2, 6 | 0.38 | 09,35 2019.05.13 | 11,55 2019.05.13 | П | 2.333 | ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, ТП-124 ф.2, 6 |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 220.18 |  |  |  |  | 1
63 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-58 | 0.38 | 08,30 2019.05.14 | 09,30 2019.05.14 | П | 1 | ТП 6 кВ ТП-58 РУ-0,4 кВ |  | ИП Шешко, ООО "УК "Ковдор-Лидер" | 21 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 488.05 |  |  |  |  | 1
64 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-20 | 10 (10.5) | 08,30 2019.05.14 | 16,50 2019.05.14 | П | 8.333 | ТП 10 кВ ТП-20 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 140.75 |  |  |  |  | 1
65 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | КЛ-75/9 | 0.38 | 09,00 2019.05.15 | 09,45 2019.05.15 | П | 0.75 | КЛ 0,4 кВ КЛ-75/9 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28.65 |  |  |  |  | 1
66 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | КТП-20 Т-1 | 6 (6.3) | 09,00 2019.05.16 | 16,00 2019.05.16 | П | 7 | ТП 6 кВ КТП-20, Т-1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 534 |  |  |  |  | 1
67 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-18 | 10 (10.5) | 00,05 2019.05.21 | 04,35 2019.05.21 | П | 4.5 | ТП 10 кВ ТП-18 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 194.31 |  |  |  |  | 1
68 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-22 | 10 (10.5) | 08,30 2019.05.21 | 16,30 2019.05.21 | П | 8 | ТП 10 кВ ТП-22 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27.82 |  |  |  |  | 1
70 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-4/5 | 0.38 | 09,05 2019.05.22 | 11,35 2019.05.22 | П | 2.5 | КЛ 0,4 кВ Л-4/5 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71.26 |  |  |  |  | 1
69 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-67/11 | 0.38 | 09,20 2019.05.22 | 11,25 2019.05.22 | П | 2.083 | КЛ 0,4 кВ Л-67/11 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.64 |  |  |  |  | 1
71 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-49/4-3 | 0.38 | 08,35 2019.05.23 | 16,05 2019.05.23 | П | 7.5 | ВЛ-49/4-3 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.4 |  |  |  |  | 1
72 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | ТП-124 ВЛ-0,4 кВ Л-1 оп.29;30 | 0.38 | 14,30 2019.05.24 | 15,30 2019.05.24 | П | 1 | ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, ТП-124 ф.2, 6 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 309.48 |  |  |  |  | 1
73 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-71 | 6 (6.3) | 09,00 2019.05.28 | 15,00 2019.05.28 | П | 6 | ТП-6 кВ ТП-71 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 322.5 |  |  |  |  | 1
74 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-11/7 | 0.38 | 09,05 2019.05.28 | 13,20 2019.05.28 | П | 4.25 | ВЛ 0,4 кВ ВЛ-11/7 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48.37 |  |  |  |  | 1
75 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-2 | 6 (6.3) | 09,15 2019.05.28 | 15,08 2019.05.28 | П | 5.883 | ТП 6 кВ ТП-2 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 17.333 | х | х | х | 126 | 0 | 6 | 120 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 1874.21 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 17.333 | х | х | х | 126 | 0 | 6 | 120 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 1874.21 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 51.216 | х | х | х | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 837.8 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 51.216 | х | х | х | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 837.8 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 68.549 | х | х | х | 193 | 0 | 6 | 187 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 2712.01 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 68.549 | х | х | х | 193 | 0 | 6 | 187 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 2712.01 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь