## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | сентябрь | месяц | 2019 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
149 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-54 | 6 (6.3) | 22,00 2019.09.04 | 00,00 2019.09.05 | П | 2 | ТП 6 кВ ТП-54 |  | ПАО "Ростелеком" | 41 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 232 |  |  |  |  | 1
150 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-38/1-7 | 0.38 | 09,20 2019.09.09 | 14,30 2019.09.09 | П | 5.167 | ВЛ 0,4 кВ Л-38/1-7 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 26.57 |  |  |  |  | 1
151 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-20/12 | 0.38 | 09,25 2019.09.10 | 12,30 2019.09.10 | П | 3.083 | КЛ 0,4 кВ Л-20/12 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10.59 |  |  |  |  | 1
152 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | Л-12/6 | 0.38 | 10,30 2019.09.11 | 13,20 2019.09.11 | П | 2.833 | ВЛ 0,4 кВ Л-12/6 |  |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 15.57 |  |  |  |  | 1
155 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-37 | 6 (6.3) | 09,00 2019.09.13 | 11,40 2019.09.13 | П | 2.667 | ВЛ 6 кВ Л-37 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
158 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-59, РУ-6 кВ, яч.3 | 6 (6.3) | 00,20 2019.09.18 | 06,10 2019.09.18 | П | 5.833 | ТП 6 кВ ТП-59 |  | ООО "ТФ "МАИР", ООО "УК "КовдорЛидер" | 31 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 339 |  |  |  |  | 1
159 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-59, РУ-6 кВ, яч.4 | 6 (6.3) | 00,30 2019.09.20 | 06,00 2019.09.20 | П | 5.5 | ТП 6 кВ ТП-59 |  | ООО "ТФ "МАИР", ООО "УК "КовдорЛидер" | 31 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 339 |  |  |  |  | 1
162 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-54 | 6 (6.3) | 21,00 2019.09.23 | 23,00 2019.09.23 | П | 2 | ТП 6 кВ ТП-54 |  | ПАО "Ростелеком" | 41 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 232 |  |  |  |  | 1
164 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП - 74 | 6 (6.3) | 14,00 2019.09.24 | 15,00 2019.09.24 | П | 1 | ТП 6 кв ТП-74 |  | АО "МЭС" | 40 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1
166 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-63, РУ-6 кВ, яч.4 | 6 (6.3) | 08,45 2019.09.27 | 15,00 2019.09.27 | П | 6.25 | ТП 6 кВ КТП-18, КТП-19, КТП-20 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 25.25 | х | х | х | 205 | 2 | 17 | 186 | 0 | 0 | 2 | 203 | 0 | 1308 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 25.25 | х | х | х | 205 | 2 | 17 | 186 | 0 | 0 | 2 | 203 | 0 | 1308 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 11.083 | х | х | х | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 52.73 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 11.083 | х | х | х | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 52.73 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 36.333 | х | х | х | 312 | 2 | 17 | 293 | 0 | 0 | 2 | 310 | 0 | 1360.73 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 36.333 | х | х | х | 312 | 2 | 17 | 293 | 0 | 0 | 2 | 310 | 0 | 1360.73 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь