## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | февраль | месяц | 2019 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
11 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-4 | 10 (10.5) | 09,00 2019.02.07 | 16,20 2019.02.07 | П | 7.333 | ТП 10 кВ ТП-4 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 85.53 |  |  |  |  | 1
14 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 00,40 2019.02.08 | 06,25 2019.02.08 | П | 5.75 | ТП 6 кВ ТП-4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
17 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-24 | 10 (10.5) | 09,00 2019.02.12 | 15,35 2019.02.12 | П | 6.583 | ТП 10 кВ ТП-24 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 132.62 |  |  |  |  | 1
19 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-68 | 10 (10.5) | 08,30 2019.02.14 | 15,00 2019.02.14 | П | 6.5 | ТП 10 кв ТП-68 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 143.76 |  |  |  |  | 1
24 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-48 | 6 (6.3) | 09,00 2019.02.19 | 16,00 2019.02.19 | П | 7 | ТП 6 кВ ТП-48, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ I СбШ |  | ООО "Комант" | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 353.6 |  |  |  |  | 1
25 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | РП | РП-1 2 с.ш. | 10 (10.5) | 03,00 2019.02.20 | 16,25 2019.02.20 | П | 13.417 | РП 10 кВ РП-1 2 с.ш |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.47 |  |  |  |  | 1
26 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-41, РУ-0,4кВ, ф.3 | 0.38 | 09,00 2019.02.20 | 11,00 2019.02.20 | П | 2 | ТП 6 кВ ТП-41 РУ-0,4 кВ I СбШ | УК "ковдор-лидер" |  | 36 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 320.6 |  |  |  |  | 1
28 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-48 | 6 (6.3) | 09,00 2019.02.21 | 16,00 2019.02.21 | П | 7 | ТП 6 кВ ТП-48, РУ-0,4кВ, II СбШ |  | ООО "Комант", ООО "КЖКС" | 28 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 335.3 |  |  |  |  | 1
30 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | КТП-1 | 10 (10.5) | 14,05 2019.02.24 | 15,10 2019.02.26 | П | 49.083 | ТП 10 кВ КТП-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.46 |  |  |  |  | 1
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 16 | х | х | х | 85 | 0 | 4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 1009.5 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 16 | х | х | х | 85 | 0 | 4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 1009.5 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 88.666 | х | х | х | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 562.84 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 88.666 | х | х | х | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 562.84 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 104.666 | х | х | х | 122 | 0 | 4 | 118 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 1572.34 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 104.666 | х | х | х | 122 | 0 | 4 | 118 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 1572.34 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь