## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2019 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
201 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-52 | 0.38 | 14,00 2019.12.03 | 14,40 2019.12.03 | П | 0.667 | ТП 6 кВ ТП-52, РУ-0,4кВ, I, II сек. СбШ | ООО "УК "КовдорЛидер" |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1
202 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-33-1 | 10 (10.5) | 06,10 2019.12.05 | 16,00 2019.12.06 | П | 33.833 | КЛ 10 кВ Л-33-1, ТП 10 кВ КТП-31 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.02 |  |  |  |  | 1
203 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ | Л-38, оп.12 | 6 (6.3) | 13,00 2019.12.06 | 15,30 2019.12.06 | П | 2.5 | ВЛ 6 кВ Л-38, оп.12 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1
204 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | РП | РП-17, РУ-6кВ, ф.22 | 6 (6.3) | 16,45 2019.12.11 | 17,55 2019.12.11 | П | 1.167 | РП 6 кВ РП-17, РУ-6кВ, ф.22 , ВЛ 6кВ Л-38 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1
205 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ | Л-313 (1,2) | 0.38 | 09,00 2019.12.13 | 09,25 2019.12.13 | П | 0.417 | КЛ 0,4 кВ Л-313(1,2) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 91 |  |  |  |  | 1
206 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-24 1с.ш. | 6 (6.3) | 09,17 2019.12.17 | 16,05 2019.12.17 | П | 6.8 | ТП 6 кВ ТП-24 РУ-6 кВ 1 СШ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 195 |  |  |  |  | 1
207 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-92, РУ-0,4кВ | 0.38 | 10,00 2019.12.18 | 12,00 2019.12.18 | П | 2 | ТП 6 кВ ТП-92, РУ-0,4кВ |  | ПАО "Сбербанк", ООО "ЭнергоРОК-1", ООО "УК "КовдорЛидер" | 33 | 0 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 353 |  |  |  |  | 1
208 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КЛ | ТП-49, РУ-0,4 кВ, ф.3, ф.4 | 0.38 | 10,00 2019.12.19 | 12,00 2019.12.19 | П | 2 | ТП 6 кВ ТП-49, РУ-0,4кВ, ф.3, ф.4 | ООО "УК "КовдорЛидер" |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1
209 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-24 2с.ш. | 6 (6.3) | 09,55 2019.12.24 | 15,40 2019.12.24 | П | 5.75 | ТП 6 кВ ТП-24 РУ-6 кВ 2 СШ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 333 |  |  |  |  | 1
211 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-13 2 СШ | 6 (6.3) | 09,08 2019.12.30 | 10,55 2019.12.30 | П | 1.783 | ТП 6 кВ ТП-13 РУ-6 кВ 2СШ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 106 |  |  |  |  | 1
212 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ | ВЛ-9 | 6 (6.3) | 10,00 2019.12.30 | 11,48 2019.12.30 | П | 1.8 | ВЛ 6 кВ ВЛ-9 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 476 |  |  |  |  | 1
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 8.334 | х | х | х | 60 | 0 | 9 | 51 | 0 | 0 | 4 | 56 | 0 | 645 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 8.334 | х | х | х | 60 | 0 | 9 | 51 | 0 | 0 | 4 | 56 | 0 | 645 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 50.383 | х | х | х | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 1207.02 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 50.383 | х | х | х | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 1207.02 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 58.717 | х | х | х | 125 | 0 | 9 | 116 | 0 | 0 | 5 | 120 | 0 | 1852.02 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 58.717 | х | х | х | 125 | 0 | 9 | 116 | 0 | 0 | 5 | 120 | 0 | 1852.02 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь