## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | февраль | месяц | 2022 | года
АО "Мурманэнергосбыт"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
9 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-11 | 10 (10.5) | 08-40 2022.02.08 | 16-00 2022.02.08 | П | 7.33 | ТП-11 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.42 |  | - |  |  | 1
10 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-66 РУ-0,4кВ, 1СБШ | 0.38 | 10,00 2022.02.10 | 10,45 2022.02.10 | П | 0.75 | ТП-66 | ООО "Ковдор Лидер" | - | 17 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 508.1 |  | - |  |  | 1
11 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | КТП-30 | 10 (10.5) | 08-30 2022.02.11 | 14-45 2022.02.11 | П | 6.25 | КТП-30 | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17.23 |  | - |  |  | 1
12 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-66 РУ-0,4кВ, 2 СБШ | 0.38 | 09,00 2022.02.15 | 11,00 2022.02.15 | П | 2 | ТП-66 | ООО "Ковдор Лидер" | - | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 145.8 |  | - |  |  | 1
13 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП | ТП-59 РУ-6/0,4кВ, Т-1, Т-2 | 6 (6.3) | 00,10 2022.02.18 | 05,00 2022.02.18 | П | 4.83 | ТП-59 | ООО "Ковдор Лидер" | - | 31 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 950.3 |  | - |  |  | 1
15 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП | ТП-11 | 6 (6.3) | 00-40 2022.02.25 | 05-45 2022.02.25 | П | 5.083 | ТП-11 | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |  | - |  |  | 1
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 6.83 | х | х | х | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 6.83 | х | х | х | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 19.413 | х | х | х | 57 | 0 | 17 | 40 | 0 | 0 | 12 | 45 | 0 | 1621.43 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 19.413 | х | х | х | 57 | 0 | 17 | 40 | 0 | 0 | 12 | 45 | 0 | 1621.43 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 26.243 | х | х | х | 60 | 0 | 17 | 43 | 0 | 0 | 12 | 48 | 0 | 1661.43 | 0 | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 26.243 | х | х | х | 60 | 0 | 17 | 43 | 0 | 0 | 12 | 48 | 0 | 1661.43 | 0 | х | х | х | 0; 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь